FPZ耐腐蚀自吸离心泵性能参数表

| 型号 | 流量(m3/h) | 扬程（m） | 转速（r/min） | 自吸高度（m） | 自吸时间（s/m） | 功率（kW） | 进出口径（mm） | 联接形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25FPZ-10 | 2.5 | 10 | 2900 | 3 | 60 | 0.75 | 11/2 | 直联式 |
| 32FOZ-11 | 3.5 | 11 |  | 3 | 60 | 0.75 | 11/2 | 直联式 |
| 40FPZ-18 | 11 | 18 |  | 4 | 60 | 1.5 | 40/32 | 联轴式 |
| 50FPZ-20 | 13 | 20 |  | 4 | 60 | 2.2 | 50/40 | 联轴式 |
| 65FPZ-28 | 20 | 28 |  | 4 | 60 | 4 | 65/50 | 联轴式 |
| 80FPZ-30 | 50 | 30 |  | 4 | 60 | 7.5 | 80/65 | 联轴式 |