## PF系列强耐腐蚀离心泵性能参数表

| 型号 | 转速2900r/min |  |  |  | 转速1450r/min |  |  |  | 吸上高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 流量(m3/h) | 扬程（m） | 效率（%） | 配套电机（kW） | 流量(m3/h) | 扬程（m） | 效率（%） | 配套电机（kW） |  |
| PF(FS)25-20-120 | 2 | 15 | 40 | 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | 20 | 41 |  |  |  |  |  |  |
| PF(FS)32-25-125 | 6.5 | 15 | 51 | 11.5 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| PF(FS)40-32-125 | 10 | 15 | 50 | 2.2 | 5 | 3.75 | 39 | 1.1 | 3 |
|  | 7.5 | 20 | 55 |  | 3.75 | 5 | 40 |  |  |
| PF(FS)50-40-145 | 16 | 28 | 58 | 3 | 8 | 7 | 50 | 1.5 | 5 |
|  | 20 | 26 | 61 |  | 10 | 6.5 | 54 |  |  |
|  | 25 | 24 | 63 |  | 12.5 | 6 | 55 |  |  |
| PF(FS)65-50-160 | 15 | 34 | 44 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 50 | 2.2 | 5 |
|  | 25 | 32 | 57 |  | 12.5 | 8 | 60 |  |  |
|  | 30 | 30 | 59 |  | 15 | 7.5 | 60 |  |  |
| PF(FS)80-65-160 | 30 | 36 | 50 | 7.5 | 15 | 9 | 55 | 3 | 5 |
|  | 50 | 32 | 67 |  | 25 | 8 | 69 |  |  |
|  | 60 | 28 | 65 |  | 30 | 7.2 | 68 |  |  |
| PF(FS)100-80-160 | 60 | 36 | 70 | 11 | 30 | 9.2 | 67 | 4 | 5 |
|  | 100 | 32 | 78 |  | 50 | 8 | 75 |  |  |
|  | 120 | 28 | 75 |  | 60 | 6.8 | 71 |  |  |