PWF系列耐腐蚀污水泵性能参数表

| 型号 | 流量Q |  | 扬程 H (m) | 转速 n (r/min) | 功率N （kW） |  | 效率η （%） | 汽蚀余量 （NPSH）r(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （m3/h） | （L/s） |  |  | 轴 功率 | 电动机功率 |  |  |
| 50PWF-5 | 10 | 2.75 | 18 | 1440 | 2.35 | 4 | 20.2 | 5 |
|  | 14.5 | 4 | 16 |  | 2.47 |  | 25.5 |  |
|  | 19 | 5.25 | 14.5 |  | 2.58 |  | 29 |  |
| 80PWF-100 | 42 | 11.7 | 14 | 1440 | 3.5 | 5.5 | 45.5 | 4.5 |
|  | 56 | 15.5 | 13.5 |  | 4.1 |  | 50 |  |
|  | 72 | 20 | 12.5 |  | 4.5 |  | 54.5 |  |
| 100PWF-125 | 80 | 22.2 | 14 | 1440 | 5.5 | 7.5 | 55 | 4 |
|  | 100 | 27.8 | 12.5 |  | 5.7 |  | 60 |  |
|  | 125 | 34.7 | 10 |  | 5.44 |  | 62.5 |  |
| 注：PW为污水泵，PWF为耐腐蚀污水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |