JYWQ、JPWQ系列自动搅匀排污泵性能参数表

| 型号 | 口径（mm） | 流量（m3/h） | 扬 程(m) | 搅拌直径(mm) | 转速(r/min) | 功率(kW) | 自动耦合器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50-12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 1.5 | GAK-50 |
| 50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 1.1 | GAK-50 |
| 50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 1.1 | GAK-50 |
| 50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 2.2 | GAK-50 |
| 50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 2.2 | GAK-50 |
| 50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 2.2 | GAK-50 |
| 50-20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 2.2 | GAK-50 |
| 50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 3 | GAK-50 |
| 50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 35 | 1200 | 2900 | 3 | GAK-50 |
| 50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 4 | GAK-50 |
| 50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 5.5 | GAK-50 |
| 50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 7.5 | GAK-50 |
| 65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 3 | GAK-65 |
| 65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 3 | GAK-65 |
| 65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 4 | GAK-65 |
| 80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 2.2 | GAK-80 |
| 80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 2.2 | GAK-80 |
| 80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 4 | GAK-80 |
| 80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 3 | GAK-80 |
| 80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 4 | GAK-80 |
| 80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 4 | GAK-80 |
| 80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 5.5 | GAK-80 |
| 80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 7.5 | GAK-80 |
| 80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 35 | 1600 | 2900 | 7.5 | GAK-80 |
| 100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 4 | GAK-100 |
| 100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 5.5 | GAK-100 |
| 100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 5.5 | GAK-100 |
| 100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 7.5 | GAK-100 |
| 100-80-20-2000-7.5 | 100 | 80 | 20 | 2000 | 2900 | 7.5 | GAK-100 |
| 100-50-35-2000-11 | 100 | 50 | 35 | 2000 | 2900 | 11 | GAK-100 |
| 100-70-22-2000-7.5 | 100 | 70 | 22 | 2000 | 2900 | 7.5 | GAK-100 |
| 100-100-22-2000-15 | 100 | 100 | 22 | 2000 | 1450 | 15 | GAK-100 |
| 100-80-30-2000-15 | 100 | 80 | 30 | 2000 | 1450 | 15 | GAK-100 |
| 150-150-10-2500-7.5 | 150 | 150 | 10 | 2500 | 1450 | 7.5 | GAK-150 |
| 150-210-7-2500-7.5 | 150 | 210 | 7 | 2500 | 1450 | 7.5 | GAK-150 |
| 150-250-6-2500-7.5 | 150 | 250 | 6 | 2500 | 1450 | 7.5 | GAK-150 |
| 150-150-15-2500-11 | 150 | 150 | 15 | 2500 | 1450 | 11 | GAK-150 |
| 150-200-10-3200-15 | 150 | 200 | 10 | 3200 | 1450 | 15 | GAK-150 |
| 150-65-40-2600-18.5 | 150 | 65 | 40 | 2600 | 1450 | 18.5 | GAK-150 |
| 150-180-22-2600-18.5 | 150 | 180 | 22 | 2600 | 1450 | 18.5 | GAK-150 |
| 150-150-26-2600-18.5 | 150 | 150 | 26 | 2600 | 1450 | 18.5 | GAK-150 |
| 150-110-30-2600-18.5 | 150 | 110 | 30 | 2600 | 1450 | 18.5 | GAK-150 |
| 150-300-15-2600-22 | 150 | 300 | 15 | 2600 | 1450 | 22 | GAK-150 |
| 150-130-30-2600-22 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 22 | GAK-150 |
| 150-100-40-3000-30 | 150 | 100 | 40 | 3000 | 1450 | 30 | GAK-150 |
| 200-300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 11 | GAK-200 |
| 200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 15 | GAK-200 |
| 200-300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 15 | GAK-200 |
| 200-230-15-3000-18.5 | 200 | 230 | 15 | 3000 | 1450 | 18.5 | GAK-200 |
| 200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 22 | GAK-200 |
| 200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 22 | GAK-200 |
| 200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 30 | GAK-200 |
| 250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 22 | GAK-250 |
| 250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 30 | GAK-250 |
| 250-600-12-3000-37 | 250 | 600 | 12 | 3000 | 1450 | 37 | GAK-250 |
| 250-600-15-3000-45 | 250 | 600 | 15 | 3000 | 1450 | 45 | GAK-250 |
| 250-600-20-3500-55 | 250 | 600 | 20 | 3500 | 1450 | 55 | GAK-250 |
| 250-600-25-3500-75 | 250 | 600 | 25 | 3500 | 1450 | 75 | GAK-250 |
| 300-800-12-3500-45 | 300 | 800 | 12 | 3500 | 980 | 45 | GAK-300 |
| 300-800-15-3500-55 | 300 | 800 | 15 | 3500 | 980 | 55 | GAK-300 |
| 300-900-10-3500-45 | 300 | 900 | 10 | 3500 | 980 | 45 | GAK-300 |
| 300-1100-10-3500-55 | 300 | 1100 | 10 | 3500 | 980 | 55 | GAK-300 |