WQK/QG,WQX系列带切割装置潜水排污泵性能参数表

| 型号 | 口径（mm） | 流量（m3/h） | 扬程（m） | 电机功率（kW） | 转速n（r/min） | 电压（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WQK8-12QG | 32 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 380 |
| WQK20-7QG | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
| WQK8-22QG | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 |
| WQK20-15QG | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
| WQK15-30QG | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 380 |
| WQK20-20QG | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 |
| WQK25-15QG | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
| WQK40-7QG | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 380 |
| WQK30-30QG | 80 | 30 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
| WQK25-20QG | 65 | 25 | 20 | 4 | 2900 | 380 |
| WQK40-15QG | 80 | 40 | 15 | 4 | 1450 | 380 |
| WQK85-10QG | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 380 |
| WQK65-25QG | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 |
| WQK80-20QG | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 |
| WQK100-15QG | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 380 |
| WQK100-25QG | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 380 |
| WQK115-15QG | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
| WQK180-15QG | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 380 |