D系列单吸多级离心泵性能参数表

| 型号 | 级数 | 流量Q |  | 总扬程 H （m） | 转速 n （r/min） | 电机功率（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m3/h) | (L/S) |  |  |  |
| 50D 8型 | 2 | 18 | 5 | 19 | 2900 | 2.2 |
|  | 3 | 18 | 5 | 28.5 | 2900 | 3 |
|  | 4 | 18 | 5 | 38 | 2900 | 4 |
|  | 5 | 18 | 5 | 47.5 | 2900 | 5.5 |
|  | 6 | 18 | 5 | 57 | 2900 | 5.5 |
|  | 7 | 18 | 5 | 66.5 | 2900 | 7.5 |
|  | 8 | 18 | 5 | 76 | 2900 | 7.5 |
|  | 9 | 18 | 5 | 85.5 | 2900 | 7.5 |
|  | 10 | 18 | 5 | 95 | 2900 | 11 |
|  | 11 | 18 | 5 | 104.5 | 2900 | 11 |
|  | 12 | 18 | 5 | 114 | 2900 | 11 |
| 80D 12型 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2900 | 3 |
|  | 3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2900 | 5.5 |
|  | 4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2900 | 7.5 |
|  | 5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2900 | 7.5 |
|  | 6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2900 | 11 |
|  | 7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2900 | 15 |
|  | 8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2900 | 15 |
|  | 9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2900 | 15 |
|  | 10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 2900 | 18.5 |
|  | 11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2900 | 18.5 |
|  | 12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2900 | 18.5 |
| 100D 16型 | 2 | 54 | 15 | 35.4 | 2900 | 11 |
|  | 3 | 54 | 15 | 52.8 | 2900 | 15 |
|  | 4 | 54 | 15 | 70.4 | 2900 | 18.5 |
|  | 5 | 54 | 15 | 88 | 2900 | 22 |
|  | 6 | 54 | 15 | 105.6 | 2900 | 30 |
|  | 7 | 54 | 15 | 123.2 | 2900 | 37 |
|  | 8 | 54 | 15 | 140.8 | 2900 | 37 |
|  | 9 | 54 | 15 | 158.4 | 2900 | 45 |
|  | 10 | 54 | 15 | 176 | 2900 | 45 |
|  | 11 | 54 | 15 | 193.6 | 2900 | 55 |
|  | 12 | 54 | 15 | 211.2 | 2900 | 55 |
| 125D 25型 | 2 | 108 | 30 | 40 | 2900 | 22 |
|  | 3 | 108 | 30 | 60 | 2900 | 30 |
|  | 4 | 108 | 30 | 80 | 2900 | 37 |
|  | 5 | 108 | 30 | 100 | 2900 | 45 |
|  | 6 | 108 | 30 | 120 | 2900 | 55 |
|  | 7 | 108 | 30 | 140 | 2900 | 75 |
|  | 8 | 108 | 30 | 160 | 2900 | 75 |
|  | 9 | 108 | 30 | 180 | 2900 | 90 |
|  | 10 | 108 | 30 | 200 | 2900 | 90 |
|  | 11 | 108 | 30 | 220 | 2900 | 110 |
|  | 12 | 108 | 30 | 240 | 2900 | 110 |