WSY、FSY系列玻璃钢液下泵性能参数表

| 型号 |  | 流量Q |  | 扬程（m） | 转速(r/min) | 功率N（kw） | 叶轮直径D(mm) | 吸上高度（HS） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/h | L/s |  |  |  |  |  |
| 25WSY-22 | a型 | 2.88 4.05 6.48 | 0.80 1.12 1.80 | 22 18 15 | 2900 | 2.2 | 120 | 800 至 3000 |
| 25WSY-30 |  | 2.88 6.48 9.00 | 0.80 1.80 2.52 | 30 20 15 | 2900 | 3 | 120 |  |
| 40WSY-258 |  | 5.76 8.10 13.32 | 1.60 2.24 3.70 | 25 20 15 | 2900 | 4 | 142 |  |
| 40FSY-22 |  | 8.10 15.84 20.00 | 2.24 4.4 5.50 | 22 18 15 | 2900 | 3 | 140 |  |
| 40FSY-18 |  | 6.48 15.00 21.60 | 1.80 4.17 6.00 | 18 15 12 | 2900 | 2.2 | 132 |  |
| 40WSY-50 | b型 | 6.48 8.64 14.40 | 1.80 2.40 4.00 | 50 45 35 | 2900 | 7.5 | 144 |  |
| 40FSY-35 |  | 10 20 30 | 2.8 5.5 8.3 | 34 30 24 | 2900 | 4 | 162 |  |
| 50FSY-35 |  | 30 45 55 | 8.3 12.5 15.1 | 35 32 28 | 2900 | 7.5 | 182 |  |
| 50FSY-35A |  | 25 35 45 | 7.0 9.7 12.5 | 26 25 22 | 2900 | 5.5 | 168 |  |
| 50FSY-20 |  | 18 30 35 | 5.0 8.3 9.7 | 20 16 12 | 2900 | 4 | 150 |  |
| 80FSY-35 |  | 56 92 110 | 15.5 25.5 30.5 | 35 29 25 | 2900 | 15 | 184 |  |
| 80FSY-35A |  | 45 69 90 | 12.5 19.2 25.0 | 26 22 19 | 2900 | 11 | 163 |  |