## NL型污水泥浆泵性能参数表

| 型号 | 转速n (r/min) | 流量Q （m3/h） | 扬程H (m) | 效率 (%) | 电机功率(Kw) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NL50-8 NL50A-8 | 1450 | 20-30 | 8-9 | 42 | 1.5 |
| NL50-12 NL50A-12 | 1450 | 25-38 | 12-14 | 41 | 3 |
| NL65-16 NL65A-16 | 1450 | 50-60 | 15-18 | 42 | 5.5 |
| NL76-9 NL76A-9 | 1450 | 50-70 | 9-10 | 59 | 3 |
| NL80-12 NL80A-12 | 1450 | 80-120 | 11-13 | 56 | 7.5 |
| NL100-16 NL100A-16 | 1450 | 80-100 | 15-17 | 61 | 15 |
| NL150-12 NL150A-12 | 1450 | 100-150 | 11-13 | 66 | 18.5 |
| NL150-16 NL150A-16 | 1450 | 120-180 | 15-20 | 65 | 22 |